## arquivo1
Identificador | Item | Descricao | Un.Medida | Quantidade | ValorUnit. | MarcaProduto
4577 | 1 | TUBO PEAD PN 16 63MM FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, CLASSE DE PRESSAO - PN2,5 A PN25 KGF/CM , DE ACORDO COM NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074 | M | 1000
4578 | 2 | TUBO PEAD PN 12,5 50MM FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, CLASSE DE PRESSAO - PN2,5 A PN25 KGF/CM , DE ACORDO COM NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074 | M | 1000
4579 | 3 | TUBO PEAD PN 16 - 50MM FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, CLASSE DE PRESSAO - PN2,5 A PN25 KGF/CM , DE ACORDO COM NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074 | M | 1000
4580 | 4 | TUBO PEAD PN 12,5 40MM FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, DE ACORDO COM NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074 | M | 1000
4581 | 5 | TUBO PEAD PN 10 32MM FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, DE ACORDO COM NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074 | M | 1500
4582 | 6 | TUBO PEAD PN 10 25MM FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, CLASSE DE PRESSAO - PN2,5 A PN25 KGF/CM , DE ACORDO COM NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074 | M | 1000
4583 | 7 | TUBO PEAD PN 10 20MM FABRICADO COM COMPOSTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PE80, DE ACORDO COM NORMAS NBR 15561, ISO 4427 E DIN 8074 | M | 5000
4584 | 8 | LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 20MM COM PN16 | PC | 200
4585 | 9 | LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 25MM COM PN16 | PC | 50
4586 | 10 | LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 32 MM COM PN16 | PC | 50
4587 | 11 | LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 40MM COM PN16 | PC | 50
4588 | 12 | LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 50MM COM PN16 | PC | 100
4589 | 13 | LUVA DUPLA DE COMPREENSAO DE 63MM COM PN16 | PC | 100
4590 | 14 | ADAPTADORES DE COMPREENSAO DE 20MM X ? PN 16 | PC | 100
4591 | 15 | ADAPTADORES DE COMPREENSAO DE 25MM X ? PN 16 | PC | 50
4592 | 16 | ADAPTADORES DE COMPREENSAO DE 32MM X 1? PN 16 | PC | 50
4593 | 17 | ADAPTADORES DE COMPREENSAO DE 40MM X 1 ? PN 16 | PC | 50
4594 | 18 | ADAPTADORES DE COMPREENSAO DE 50MM X 1 ?PN 16 | PC | 50
4595 | 19 | ADAPTADORES DE COMPREENSAO DE 63MM X 2? PN 16 | PC | 50
4596 | 20 | COLAR TOMADA CONTRA PERDA 32MM X ? | PC | 50
4597 | 21 | COLAR TOMADA CONTRA PERDA 40MM X ? | PC | 50
4598 | 22 | COLAR TOMADA CONTRA PERDA 50MM X ? | PC | 50
4599 | 23 | COLAR TOMADA CONTRA PERDA 63MM X ? | UN | 50
4600 | 24 | REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 20 MM | UN | 50
4601 | 25 | REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 32 MM | PC | 50
4602 | 26 | REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 40 MM | PC | 50
4603 | 27 | REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 50 MM | PC | 50
4604 | 28 | REGISTRO DE ESFERA VS SOLDAVEL 60 MM | PC | 50
4605 | 29 | REGISTRO ROSCA INTERNA PVC /4 | UN | 100
4606 | 30 | REGISTRO DE ESFERA METAL COM ROSCA DE LIGACAO PRO-DUZIDA CONFORME NORMA ISO 228. ALAVANCA EM ALUMINIO FUNDIDO, VALVULA EQUIPADA COM VEDANTE EM TEFLON. | UN | 50
4607 | 31 | REGISTRO DE ESFERA METAL 2? COM ROSCA DE LIGACAO PRO-DUZIDA CONFORME NORMA ISO 228. ALAVANCA EM ALUMINIO FUNDIDO, VALVULA EQUIPADA COM VEDANTE EM TEFLON | UN | 5
4608 | 32 | REGISTRO DE ESFERA METAL 1? COM ROSCA DE LIGACAO PRO-DUZIDA CONFORME NORMA ISO 228. ALAVANCA EM ALUMINIO FUNDIDO, VALVULA EQUIPADA COM VEDANTE EM TEFLON | UN | 10
4609 | 33 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50 MM BARRA DE 6 M | BRR | 20
4610 | 34 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 60 MM BARRA DE 6 M | BRR | 20
4611 | 35 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 40 MM BARRA DE 6 M | BRR | 20
4612 | 36 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 32 MM BARRA DE 6 M | BRR | 20
4613 | 37 | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25 MM BARRA DE 6 M | BRR | 20
4614 | 38 | TAMPAO SOLDAVEL DE 20MM | PC | 30
4615 | 39 | TAMPAO SOLDAVEL DE 25MM | PC | 30
4616 | 40 | TAMPAO SOLDAVEL DE 32MM | PC | 30
4617 | 41 | TAMPAO SOLDAVEL DE 40MM | PC | 30
4618 | 42 | TAMPAO SOLDAVEL DE 50MM | PC | 30
4619 | 43 | TAMPAO SOLDAVEL DE 60MM | PC | 30
4620 | 44 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM | PC | 50
4621 | 45 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM | PC | 50
4622 | 46 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM | PC | 50
4623 | 47 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM | PC | 50
4624 | 48 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM | PC | 50
4625 | 49 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 20MM | PC | 50
4626 | 50 | JOELHO 90 PVC SOLDAVEL DE 60MM | PC | 50
4627 | 51 | JOELHO 90 PVC SOLDAVEL DE 50MM | PC | 50
4628 | 52 | JOELHO 90 PVC SOLDAVEL DE 40MM | PC | 50
4629 | 53 | JOELHO 90 PVC SOLDAVEL DE 32MM | PC | 50
4630 | 54 | JOELHO 90 PVC SOLDAVEL DE 25MM | PC | 50
4631 | 55 | JOELHO 90 PVC SOLDAVEL DE 20MM | PC | 50
4632 | 56 | TEE PVC SOLDAVEL DE 60MM | PC | 50
4633 | 57 | TEE PVC SOLDAVEL DE 50MM | PC | 50
4634 | 58 | TEE PVC SOLDAVEL DE 40MM | PC | 50
4635 | 59 | TEE PVC SOLDAVEL DE 32MM | PC | 50
4636 | 60 | TEE PVC SOLDAVEL DE 25MM | PC | 50
4637 | 61 | TEE PVC SOLDAVEL DE 20MM | PC | 50
4638 | 62 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 60X50 | UN | 30
4639 | 63 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 50X40 | UN | 30
4640 | 64 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 40X32 | UN | 30
4641 | 65 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 32X25 | UN | 30
4642 | 66 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL 25X20 | UN | 30
4643 | 67 | RESERVATORIO DE AGUA DE FIBRA DE 20.000 LITROS | Cx | 5
4644 | 68 | RESERVATORIO DE AGUA DE FIBRA DE 10.000 LITROS | UN | 3
4645 | 69 | TUBO GALVANIZADO A FOGO 2 (60,30 X 3,00 MM X 6 MTS) NBR 5580, EXTREMIDADES: LISAS (CORTE RETO) / ROSQUEA-DAS (BSP OU NPT). - 150 LBS, COM PROTECAO NAS ROS-CAS, PARA A CONDUCAO DE AGUA. | BRR | 100
4646 | 70 | TUBO GALVANIZADO A FOGO 1.1/2 (48,30 X 3,00 MM X 6 MTS) NBR 5580, EXTREMIDADES: LISAS (CORTE RETO) / ROS-QUEADAS (BSP OU NPT). - 150 LBS, COM PROTECAO NAS ROSCAS, PARA A CONDUCAO DE AGUA. | BRR | 50
4647 | 71 | TUBO GALVANIZADO A FOGO 1.1/4 (42,40 X 2,65 MM X 6 MTS) NBR 5580, EXTREMIDADES: LISAS (CORTE RETO) / ROS-QUEADAS (BSP OU NPT). - 150 LBS, COM PROTECAO NAS ROSCAS, PARA A CONDUCAO DE AGUA. | UN | 50
4648 | 72 | LUVA ROSCA INTERNA BRANCA DE | UN | 50
4649 | 73 | TEE ROSCA INTERNA BRANCA DE | UN | 50
4650 | 74 | JOELHO ROSCA INTERNA BRANCA DE | UN | 50
4651 | 75 | LUVA SOLDAVEL MISTO 25MM X | UN | 50
4652 | 76 | LUVA SOLDAVEL MISTO 32MM X 1 | UN | 50
4653 | 77 | LUVA SOLDAVEL MISTO 40MM X 1 | UN | 50
4654 | 78 | LUVA SOLDAVEL MISTO 50MM X 1 | UN | 50
4655 | 79 | KIT CAVALETE COM TUBO BRANCO DE 26MM + REGISTRO E LACRE PARA PRESSAO NORMAL PN 10 | PC | 50
4656 | 80 | LUVA GALVANIZADA ROSCA FEMEA, COM DIAMETRO DE PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO. | PC | 50
4657 | 81 | LUVA GALVANIZADA ROSCA FEMEA, COM DIAMETRO DE 1? PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO. | UN | 50
4658 | 82 | LUVA GALVANIZADA ROSCA FEMEA, COM DIAMETRO DE 1 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO. | UN | 50
4659 | 83 | LUVA GALVANIZADA ROSCA FEMEA, COM DIAMETRO DE 1 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO. | UN | 50
4660 | 84 | LUVA GALVANIZADA ROSCA FEMEA, COM DIAMETRO DE 2 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO. | UN | 100
4661 | 85 | TEE GALVANIZADO ROSCA FEMEA, COM DIAMETRO DE 3/4 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO | UN | 20
4662 | 86 | TEE GALVANIZADO ROSCA FEMEA, COM DIAMETRO DE 1 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO | UN | 20
4663 | 87 | TEE GALVANIZADO ROSCA FEMEA, COM DIAMETRO DE 1 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO | UN | 20
4664 | 88 | TEE GALVANIZADO ROSCA FEMEA, COM DIAMETRO DE 1 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO | UN | 20
4665 | 89 | TEE GALVANIZADO ROSCA FEMEA, COM DIAMETRO DE 2 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO | UN | 20
4666 | 90 | UNIAO GALVANIZADA COM DIAMETRO DE 1 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO 1&RDQUO; | UN | 20
4667 | 91 | UNIAO GALVANIZADA COM DIAMETRO DE 1 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO 1&RDQUO; | UN | 20
4668 | 92 | UNIAO GALVANIZADA COM DIAMETRO DE 1 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO | UN | 20
4669 | 93 | UNIAO GALVANIZADA COM DIAMETRO DE 2 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO | UN | 20
4670 | 94 | BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 2 X 1 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO | UN | 10
4671 | 95 | BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 11/2 X 1 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO | UN | 10
4672 | 96 | BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 1 X 1 PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO | UN | 10
4673 | 97 | BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADA DE 1 X PARA A CONDUCAO DE AGUA POTAVEL, COM ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO | UN | 10
4674 | 98 | JOELHO 90 AZUL 25MM X ? | UN | 50
4675 | 99 | TEE 90 AZUL 25MM X | UN | 50
4676 | 100 | ADESIVO PLASTICO DE TUBO DE 150 GRAMAS | UN | 30
4677 | 101 | FITA VEDA ROSCA ROLO COM 50 METROS | UN | 100
4678 | 102 | PASTA LUBRIFICANTE A BASE DE VASELINA | UN | 50
4679 | 103 | HIDROMETROS 3M3/H X ? COMPLETOS ANEL ANTI FRAUDE QUE PREVINE A ABERTURA DO MEDIDOR APOS INSTALADO, INDICADOR DE FRAUDE, QUE PERMITE DETECTAR VIOLACAO, MEDIDOR QUE ATENDE A PORTARIA DO INMEMTRO 246/2000 E DIVERSAS NORMAS COMO NBR 15.538/2014, NBR NM 212 E ISO 4064 | UN | 150
4680 | 104 | HIDROMETROS 1? COMPLETOS VAZAO NOMINAL DE 5,0M /H VAZAO MAXIMA DE 10,0M /H, ANEL ANTI FRAUDE QUE PREVINE A ABERTURA DO MEDIDOR APOS INSTALADO, INDICADOR DE FRAUDE, QUE PERMITE DETECTAR VIOLACAO, MEDIDOR QUE ATENDE A PORTARIA DO INMEMTRO 246/2000 E DIVERSAS NORMAS COMO NBR 15.538/2014, NBR NM 212 E ISO 4064. | UN | 10
4681 | 105 | HIDROMETROS 1.1/2 20M /H ANEL ANTI FRAUDE QUE PREVINE A ABERTURA DO MEDIDOR APOS INSTALADO, INDICADOR DE FRAUDE, QUE PERMITE DETECTAR VIOLACAO, MEDIDOR QUE ATENDE A PORTARIA DO INMEMTRO 246/2000 E DIVERSAS NORMAS COMO NBR 15.538/2014, NBR NM 212 E ISO 4064. | UN | 5
4682 | 106 | ADAPTADOR ROSCAVEL FLANGE 25MM 3/4'' | UN | 5
4683 | 107 | ADAPTADOR ROSCAVEL FLANGE 50MM | UN | 15
4684 | 108 | ADAPTADOR ROSCAVEL FLANGE 60MM | UN | 15
4685 | 109 | REDUTOR DE PRESSAO FEMEA X FEMEA 3/4 POLEGADA | UN | 5
4686 | 110 | REDUTOR DE PRESSAO FEMEA X FEMEA 1 POLEGADA | UN | 5
4687 | 111 | REDUTOR DE PRESSAO FEMEA X FEMEA 1 POLEGADA | UN | 5